ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) ОАО САМАРСКИЙ ЗАВОД «ЭКРАН»

Установка (замена) счетчиков электроэнергии однофазных и трехфазных (прямого и трансформаторного включения, с ДДМ1)

Потребитель: физические лица, юридические лица и индивидуальные предприниматели

Порядок определения стоимости услуг (процесса): в соответствии с калькуляцией затрат на выполнение работ

Условия оказания услуг (процесса): оформление заявки потребителем, оплата за услугу

Результат оказания услуг (процесса): установка (замена) счетчиков электроэнергии, подписание соответствующих документов

Порядок оказания услуг (процесса):

| № | Этап | Содержание/Условия этапа | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативный правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Прием заявки на установку (замену) прибора учета | Формирование заявки Потребителем. Заявка включает в себя реквизиты и контактные данные (включая номер телефона) Потребителя; место нахождения и технические характеристики прибора учета (класс точности, тип прибора учета, срок очередной поверки); предлагаемые места установки и схемы подключения прибора учета. Рассмотрение заявки Потребителя | Личное обращение в ОГЭ, либо почтой (заказным письмом с уведомлением о вручении) | Ежедневно | ПП РФ №4421 , п.148, 149 «Правил»2 |
| 2 | Проверка прилагаемых данных в заявке | Согласование заявки или письменный ответ об отказе в согласовании, с предложениями требований, при соблюдении которых установка (замена) прибора учета будет возможна | Вручается лично Потребителю, либо почтой (заказным письмом с уведомлением о вручении) | В момент обращения или не позднее 15 дней со дня подачи заявки почтой (заказным письмом с уведомлением о вручении) | п.148 «Правил» |
| 3 | Разрешение споров | В случае несогласия с представленным отказом в согласовании, с предложениями требований, при соблюдении которых установка (замена) прибора учета будет возможна, Потребитель вправе направить свои возражения в адрес ОГЭ | Личное обращение в ОГЭ, либо почтой (заказным письмом с уведомлением о вручении) | Не позднее 15 дней со дня получения отказа в согласовании, с предложениями требований, при соблюдении которых установка (замена) прибора учета будет возможной, почтой (заказным письмом с уведомлением о вручении) | п.148 «Правил» |
| 4 | Оплата услуг за установку (замену) прибора учета | Сотрудники ОГЭ выдают платежные документы Потребителю: квитанции, счета на оплату услуг | Вручается лично Потребителю | Производится в соответствии с калькуляцией затрат на выполнение работ |  |
| 5 | Предоставление копии оплаченной квитанции, счета на оплату услуг | Потребитель после оплаты услуг за установку (замену) прибора учета предоставляет копию оплаченной квитанции, счета на оплату услуг в ОГЭ | Вручается лично в ОГЭ, либо почтой (заказным письмом с уведомлением о вручении) | Производится в соответствии с условиями заявки |  |
| 6 | Выполнение мероприятий по установке (замене) приборов учета | Силами сотрудников ОГЭ осуществить установку (замену) прибора учета (при замене прибора учета произвести снятие показаний, осмотр состояния демонтируемого прибора учета и схемы его подключения), установить пломбы и (или) знаки визуального контроля по завершении процедуры ввода прибора учета в эксплуатацию. Исполнение Сторонами обязательств оформляется путем подписания Актов оказания услуг и Актов допуска в эксплуатацию, замены прибора учета | Акты вручаются лично Потребителю, либо почтой (заказным письмом с уведомлением о вручении) | Мероприятия по установке (замене) приборов учета должны быть выполнены согласно количеству поданных заявок. Передача сотрудниками ЭТУ Актов оказания услуг в ОГЭ производится своевременно. | п.8 «Положения»3, п.154 «Правил» |

_________________________

Принятые сокращения:

1 ПП РФ №442 – Постановление Правительства РФ от 04.05.2012г. №442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии»

2  п.148, 149 «Правил» - «Правила организации учета электрической энергии на розничных рынках», утвержденные Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012г. №442

3 п.8 «Правил» - «Общие положения», утвержденные Постановлением Правительства РФ №442 от 04.05.2012г.