ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) ОАО САМАРСКИЙ ЗАВОД «ЭКРАН»

Установка (замена) трансформаторов тока электроэнергии однофазных и трехфазных

Потребитель: физические лица, юридические лица и индивидуальные предприниматели

Порядок определения стоимости услуг (процесса): в соответствии с калькуляцией  затрат на выполнение работ

Условия оказания услуг (процесса): оформление заявки потребителем, оплата за услугу

Результат оказания услуг (процесса): установка (замена) трансформаторов тока электроэнергии, подписание соответствующих документов

Порядок оказания услуг (процесса):

| № | Этап | Содержание/Условия этапа | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативный правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Прием заявки на установку (замену) трансформаторов тока | Формирование заявки Потребителем. Заявка включает в себя реквизиты и контактные данные (включая номер телефона) Потребителя; место нахождения и технические характеристики энергопринимающих устройств; метрологические характеристики трансформаторов тока (класс точности, тип, срок очередной поверки); предлагаемые места установки и схемы подключения трансформаторов тока. Рассмотрение заявки Потребителя. | Личное обращение в ОГЭ, ЭТУ1, либо почтой (заказным письмом с уведомлением о вручении) | Ежедневно | ПП РФ №4422, п.148, 149 «Правил»3 |
| 2 | Проверка прилагаемых данных в заявке | Согласование заявки или письменный ответ об отказе в согласовании, с предложениями требований, при соблюдении которых установка (замена) трансформаторов тока будет возможна. | Вручается лично Потребителю, либо почтой (заказным письмом с уведомлением о вручении) | В момент обращения или не позднее 15 дней со дня подачи заявки почтой (заказным письмом с уведомлением о вручении) | П.148 «Правил» |
| 3 | Разрешение споров | В случае несогласия с представленным отказом в согласовании, с предложениями требований, при соблюдении которых установка (замена) трансформаторов тока будет возможна, Потребитель вправе направить свои возражения в адрес ОГЭ, ЭТУ | Личное обращение в ОГЭ, ЭТУ, либо почтой (заказным письмом с уведомлением о вручении) | Не позднее 15 дней со дня получения отказа в согласовании, с предложениями требований, при соблюдении которых установка (замена) трансформаторов тока будет возможной, почтой (заказным письмом с уведомлением о вручении) | П.148 «Правил» |
| 4 | Оплата услуг за установку (замену) трансформаторов тока | Сотрудники ОГЭ, ЭТУ выдают платежные документы заявителю: квитанция, счет на оплату услуг | Вручается лично Потребителю | Производиться в соответствии с калькуляцией затрат на выполнение работ |  |
| 5 | Предоставление копии оплаченной квитанции, счета на оплату услуг | Потребитель после оплаты услуг за установку (замену) трансформаторов тока предоставляет копию оплаченной квитанции, счета на оплату услуг в ОГЭ, ЭТУ | Вручается лично в ОГЭ ЭТУ, либо почтой (заказным письмом с уведомлением о вручении) | Производится в соответствии с условиями заявок |  |
| 6 | Выполнение мероприятий по установке (замене) трансформаторов тока | Силами сотрудников ОГЭ ЭТУ осуществить установку (замену) трансформаторов тока (при замене трансформаторов тока произвести снятие показаний, осмотр состояния прибора учета и схемы его подключения), установить пломбы и (или) знаки визуального контроля по завершении процедуры ввода прибора учета в эксплуатацию. Исполнение Сторонами обязательств оформляется путем подписания Актов оказания услуг и Актов допуска в эксплуатацию, замены прибора учета | Акты вручаются лично Потребителю, либо почтой (заказным письмом с уведомлением о вручении) | Мероприятия по установке (замене) трансформаторов тока должны быть выполнены согласно графику и количеству поданных заявок. Передача сотрудниками ЭТУ Актов оказания услуг в ОГЭ производится своевременно, не позднее срока, установленного графиком предоставления отчетности по подразделениям. | П.8 «Положения»4 , п.154 «Правил» |

_________________________

Принятые сокращения:

1 ОГЭ ЭТУ - Отдел главного энергетика, электротехнический участок ОАО СЗ «Экран»

2  ПП РФ №442 – Постановление Правительства РФ от 04.05.2012г. №442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии»

3 п.148, 149 «Правил» - «Правила организации учета электрической энергии на розничных рынках», утвержденные Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012г. №442

4 п.8 «Положения» - «Общие положения», утвержденные Постановлением Правительства РФ №442 от 04.05.2012г.