II квартал 2018 год

Отчет для раскрытия информации

в соответствии с Постановлением Правительства от 21.01.2004 г. №24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами  оптового и розничного рынков электрической энергии»

ОАО Самарский завод «Экран»

О результатах контрольных замеров электрических параметров режимов работы оборудования объектов электросетевого хозяйства, то есть замеров потокораспределения, нагрузок и уровней напряжения:

| № п/п | Наименование центров питания | Установленная мощность трансформаторов, кВА | Существующая нагрузка по летним замерам, МВт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТП-1, 10/0,4 |  |  |
|  | Т-1 | 1000 | 0,477 |
|  | Т-2 | 1250 | 0 |
| 2 | ТП-2, 10/0,4 |  |  |
|  | Т-1 | 800 | 0,236 |
|  | Т-2 | 1000 | 0,170 |
| 3 | ТП-3, 10/0,4 |  |  |
|  | Т-1 | 1000 | 0,129 |
| 4 | ТП-3а, 10/0,4 |  |  |
|  | Т-1 | 750 | 0,075 |
| 5 | ТП-5, 10/0,4 |  |  |
|  | Т-1 | 630 | 0 |
|  | Т-2 | 1000 | 0,521 |
| 6 | ТП-6, 10/0,4 |  |  |
|  | Т-1 | 800 | 0 |
|  | Т-2 | 1000 | 0,624 |
| 7 | КТП-8, 10/0,4 |  |  |
|  | Т-1 | 1000 | 0,536 |
|  | Т-2 | 1000 | 0,545 |
| 8 | ТП-10, 10/0,4 |  |  |
|  | Т-1 | 630 | 0,030 |
| 9 | ТП-11, 10/0,4 |  |  |
|  | Т-1 | 1000 | 0,141 |
| 10 | КТП-12, 10/0,4 |  |  |
|  | Т-1 | 1000 | 0,108 |
| 11 | КТП-13, 10/0,4 |  |  |
|  | Т-1 | 1000 | 0 |
|  | Т-2 | 1000 | 0,171 |
| 12 | КТП-14, 10/0,4 |  |  |
|  | Т-1 | 1000 | 0,159 |
|  | Т-2 | 1000 | 0,144 |
| 13 | КТП-15, 10/0,4 |  |  |
|  | Т-1 | 1000 | 0,050 |
|  | Т-2 | 1000 | 0,046 |