## ф.1.1.-2014
[11 empty] | Приложение № 1 |  | заполняем
[11 empty] | к Методическим указаниям по расчету уровня надежности |  | и подтверждаем
[11 empty] | и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг |  | журналом учета
для организации по управлению единой национальной
[11 empty] | (общероссийской) электрической сетью и территориальных |  | аварийные отключения, имеющие продолжительность свыше времени автоматического восстановления питания
сетевых организаций
ФОРМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ УРОВНЯ НАДЕЖНОСТИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
ФОРМЫ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ УРОВНЯ НАДЕЖНОСТИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
Форма 1.1 - Журнал учета текущей информации о прекращении передачи электрической энергии для потребителей услуг
[6 empty] | сетевой организации за |  |  | 2020 | год
ПАО Самарский завод "ЭКРАН"
Наименование сетевой организации
Дата |  | Обосновывающие данные для расчета * (Данные оперативного журнала учета) |  |  |  |  | Продолжительность прекращения, час. |  |  |  | Количество точек присоединения потребителей услуг к электрической сети электросетевой организации, шт.
1 |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 4
январь | [10 empty] | 16
февраль | [10 empty] | 16
март | [10 empty] | 16
апрель | [10 empty] | 16
май | [10 empty] | 16
июнь | [10 empty] | 16
июль | [10 empty] | 16
август | [10 empty] | 16
сентябрь | [10 empty] | 16
октябрь | [10 empty] | 16
ноябрь | [10 empty] | 16
декабрь | [10 empty] | 16
УТОЧНИТЬ
|  |  | Генеральный директор |  |  |  |  | Воронков Н.М.
|  |  | (должность) |  |  |  |  | (Ф.И.О.) |  |  |  | (подпись)
* В том числе на основе базы актов расследования технологических нарушений за соответствующий месяц.

## ф.1.2.-2014
заполняем
Форма 1.2 - Расчет показателя средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии
ПАО Самарский завод "ЭКРАН"
(Наименование сетевой организации)
| Максимальное за расчетный период |  | 2020 | г. число точек присоединения, шт. - (N тп) |  | 16 |  |  |  | Максимальное значение - по гр. 4 формы 1.1 -
| Суммарная продолжительность прекращений передачи электрической энергии, час. (Тпр) |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Сумма по гр. 3 формы 1.1
| Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп), Пп = Тпр / Nтп |  |  |  |  | 0
Генеральный директор |  |  |  |  | Воронков Н.М.
(должность) |  |  |  |  | (Ф.И.О.) |  | (подпись)

## Ф.1.3.
Форма 1.3 - Расчет показателя средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг и показателя средней частоты прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг сетевой организации
ПАО Самарский завод "ЭКРАН"
Наименование сетевой организации
№ п/п | Наименование составляющей показателя |  |  | Метод определения
1 |  | Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки потребителей услуг сетевой организации, шт. |  | В соответствии с заключенными договорами по передаче электроэнергии
16
2 |  | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi), час. |  | сумма произведений по столбцу 9 и столбцу 13 Формы 8.1, деленная на значение пункта 1 Формы 1.3 ((∑ столбец 9 * столбец 13) / пункт 1 Формы 1.3)
0
3 |  | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi), шт. |  | сумма по столбцу 13 Формы 8.1 и деленная на значение пункта 1 Формы 1.3 (∑ столбец 13 Формы 8.1 / пункт 1 Формы 1.3)
0
Генеральный директор |  |  | Воронков Н.М.
Должность |  |  | Ф.И.О. |  | Подпись

## Ф.1.5.
заполняем
Форма 1.5 - Предложения сетевой организации по плановым значениям показателей надежности и качества услуг на каждый расчетный период регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования * (для долгосрочных периодов регулирования, начавшихся с 2020 года до 2024 года)
ПАО Самарский завод "ЭКРАН"
(Наименование электросетевой организации)
Наименование показателя |  |  |  | Мероприятия, направленные на улучшение показателя 2 |  | Описание (обоснование) |  | Значение показателя на:
| Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) | [7 empty] | 2015 |  |  | 2016 |  |  | 2017 |  |  |  | 2018 |  |  | 2019 |  |  | или план 2015 г. = план 2014г.-1,5%
[10 empty] | (год) |  |  | (год) |  |  | (год) |  |  |  | (год) |  |  | (год) |  |  | или план 2015г. = факт 2013г.
[8 empty] | 0.0087 |  |  | 0.0085695 |  |  | 0.008541 |  |  |  | 0.0084128 |  |  | 0.0082 |  |  | уменьш.по годам (коэфф.улучш.=0,015)
| Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения (Птпр) | [7 empty] | 2015 |  |  | 2016 |  |  | 2017 |  |  |  | 2018 |  |  | 2019
[10 empty] | (год) |  |  | (год) |  |  | (год) |  |  |  | (год) |  |  | (год)
[8 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1
| Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг территориальными сетевыми организациями (Птсо) | [7 empty] | 2015 |  |  | 2016 |  |  | 2017 |  |  |  | 2018 |  |  | 2019
[10 empty] | (год) |  |  | (год) |  |  | (год) |  |  |  | (год) |  |  | (год)
[8 empty] | 0.89746 |  |  | 0.89746 |  |  | 0.89746 |  |  |  | 0.89746 |  |  | 0.89746 |  |  |  | одинак. по годам или с динамикой улучш.(темп улучш.может не примен.)
____*_Количество заполняемых столбцов должно соответствовать количеству расчетных периодов регулирования в пределах одного долгосрочного периода регулирования, с указанием года отчетного расчетного периода регулирования.
|  |  | Генеральный директор |  |  |  | Воронков Н.М.
|  |  | (должность) |  |  |  | (Ф.И.О.) | [9 empty] | (подпись)
2 Информация предоставляется справочно.

## Ф.1.7.
заполняем
Форма 1.7 - Предложения сетевой организации по плановым значениям показателей надежности и качества услуг на каждый расчетный период регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования | [24 empty] | для ТСО с 2020 года
ПАО Самарский завод "ЭКРАН"
(наименование электросетевой организации)
Наименование показателя |  |  |  | Мероприятия, направленные на улучшение показателя 2 |  | Описание (обоснование)
| Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi), час | [7 empty] | 2020 |  |  | 2021 |  |  |  | 2022 |  |  | 2023 |  |  | 2024
[10 empty] | (год) |  |  | (год) |  |  |  | (год) |  |  | (год) |  |  | (год)
[8 empty] | 2.331 |  |  | 2.296 |  |  |  | 2.2616 |  |  | 2.2277 |  |  | 2.2277
| Показатель средней частоты прекращений электрической энергии на точку поставки (Пsaifi), шт. | [7 empty] | 2020 |  |  | 2021 |  |  |  | 2022 |  |  | 2023 |  |  | 2024
[10 empty] | (год) |  |  | (год) |  |  |  | (год) |  |  | (год) |  |  | (год)
[8 empty] | 0.78503 |  |  | 0.77325 |  |  |  | 0.76166 |  |  | 0.75023 |  |  | 0.73898
| Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения (Птпр) | [7 empty] | 2020 |  |  | 2021 |  |  |  | 2022 |  |  | 2023 |  |  | 2024
[10 empty] | (год) |  |  | (год) |  |  |  | (год) |  |  | (год) |  |  | (год)
[8 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
Количество заполняемых столбцов должно соответствовать количеству расчетных периодов регулирования в пределах одного долгосрочного периода с указанием года отчетного расчетного периода регулирования.
|  |  | Генеральный директор |  |  |  | Воронков Н.М.
|  |  | (должность) |  |  |  | (Ф.И.О.) | [6 empty] | (подпись)
2 Информация предоставляется справочно.

## ф.1.9
ФОРМЫ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ УРОВНЯ НАДЕЖНОСТИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
Форма 1.9 - Данные об экономических и технических характеристиках и (или) условиях деятельности территориальных
сетевых организаций
ПАО Самарский завод "Экран", Самарская область
Наименование сетевой организации, субъект Российской Федерации
№ п/п |  | Характеристики и (или) условия деятельности сетевой организации* |  |  |  | Значение характеристики |  |  | Наименование и реквизиты подтверждающих документов (в том числе внутренних документов сетевой организации)
1 |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  | 4
1 |  | Протяженность линий электропередачи в одноцепном выражении (ЛЭП), км |  |  |  | 15.6 |  |  | Комитет по управлению государственным имуществом Самарской области РЕШЕНИЕ №289 от 25.05.94г
1.1 |  | Протяженность кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении, км |  |  |  | 15.6 |  |  | Комитет по управлению государственным имуществом Самарской области РЕШЕНИЕ №289 от 25.05.94г
2 |  | Доля кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении от общей протяженности линий электропередачи (Доля КЛ), % |  |  |  | 100 |  |  | Комитет по управлению государственным имуществом Самарской области РЕШЕНИЕ №289 от 25.05.94г
3 |  | Максимальной за год число точек поставки, шт. |  |  |  | 16 |  |  | Комитет по управлению государственным имуществом Самарской области РЕШЕНИЕ №289 от 25.05.94г
4 |  | Число разъединителей и выключателей, шт. |  |  |  | 55 и 151 |  |  | Комитет по управлению государственным имуществом Самарской области РЕШЕНИЕ №289 от 25.05.94г
5 |  | Средняя летняя температура, С |  |  |  | 21.76
6 |  | Номер группы (m) территориальной сетевой организации по показателю Пsaidi |  |  |  | 5 |  |  | -
7 |  | Номер группы (m) территориальной сетевой организации по показателю Пsaifi |  |  |  | 7 |  |  | -
УТОЧНИТЬ
|  |  | Генеральный директор |  |  |  | Воронков Н.М.
|  |  | (должность) |  |  |  | (Ф.И.О.) |  |  | (подпись)
21.76
* В том числе на основе базы актов расследования технологических нарушений за соответствующий месяц.

## ф.8.1.
Приложение № 8
к методическим указаниям по расчету уровня надежности
и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг
для организации по управлению единой национальной
(общероссийской) электрической сетью и территориальных
сетевых организаций
ФОРМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ УЧЕТА ДАННЫХ ПЕРВИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПО ВСЕМ ПРЕКРАЩЕНИЯМ ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ, ПРОИЗЛОШЕДШИХ НА ОБЪЕКТАХ ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ И ИНДИКАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
Форма_8.1_1 - Журнал учета данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедшим на объектах
[8 empty] | электросетевых организаций | [5 empty] | за | январь |  |  | месяц |  | 2020 |  |  |  | год | [8 empty] | нужно распечатать и подписать за каждый месяц 2019 г, д.б. 12 штук
ПАО Самарский завод "ЭКРАН"
Наименование электросетевой организации
Данный о факте прекращения передачи электрической энергии | [9 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [17 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. Индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребительских услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) |  | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйтва, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категории надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категории надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [13 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[13 empty] | ВСЕГО |  |  | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии | [6 empty] | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[16 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) |  | СН1 (35 кВ) |  | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |  | 14 | 15 | 16 | 17 |  | 18 |  | 19 | 20 |  | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
…
ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И |  | 4 | Х | Х | Х | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | Х | Х | Х | 0;1
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П |  | 4 | Х | Х | Х | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | Х | Х | Х | 0
- по аварийным ограничениям | [6 empty] | А |  |  | Х | Х | Х | [16 empty] | Х | Х | Х | 0
- по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В |  |  | Х | Х | Х | [16 empty] | Х | Х | Х | 0;1
- по внерегламентным отключениям, учитываемых при расчете индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 |  |  | Х | Х | Х | [16 empty] | Х | Х | Х | 1
Генеральный директор | [9 empty] | Воронков Н.М.
Должность | [9 empty] | Ф.И.О. | [11 empty] | Подпись
_____1_Если восстановление режима потребления электрической энергии потребителей услуг в рамках одного прекращения передачи электрической энергии происходило в разное время, то форма заполняется отдельно по каждому такому восстановлению.
_____2_Указываются наименования производственных отделений или предприятий электрических сетей.
_____3_"0" для случаев, подпадающих под исключения, указанные в абзаце 3 пункта 2.1 настоящих методических указаний, "1" - не подпадающих.
_____4_"1" ставится, когда АПВ успешное, а "0" - не успешное.
_____5_"1" ставится, когда АВР успешен, "0" - не успешен.
_____6_Заполняется только организацией по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью.

## ф.8.1.1.
Форма_8.1.1. Ведомость присоединений потребителей услуг сетевой организации за
[5 empty] | январь-декабрь |  |  |  | месяц |  |  | 2020 |  |  | год
ПАО Самарский завод "ЭКРАН"
Наименование сетевой организации
№ п/п | Наименование структурной единицы сетевой организации |  | Наименование вышестоящего центра питания относительно вторичного уровня присоединения при нормальной схеме электроснабжения (при наличии) | Вторичный уровень присоединения |  |  | Первичный уровень присоединения |  |  |  | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, присоединенных к первичному уровню присоединения, шт.
|  |  |  | Диспетчерское наименование ПС, ТП, РП |  | Высший класс напряжения, кВ | Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ |  |  | Класс напряжения, кВ | Всего |  | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  |  | В разделении уровней напряжения ЭПУ потребителей электрической энергии
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности |  | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (ниже 1 кВ) | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии
1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1
2
…
Генеральный директор | [7 empty] | Воронков Н.М.
Должность | [7 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | Подпись

## Ф.2.1.
[7 empty] | Приложение № 2 |  |  |  |  | заполняем
[7 empty] | к методическим указаниям по расчету уровня надежности |  |  |  |  | при заполнении ф.2.1, 2.3
[7 empty] | и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг |  |  |  |  | при прямой зависимости
[7 empty] | для организации по управлению единой национальной |  |  |  |  | оценка=3
[7 empty] | (общероссийской) электрической сетью и территориальных |  |  |  |  | "значение столбца 4"<80%
[7 empty] | сетевых организаций |  |  |  |  | оценка=2
80%<"значение столбца 4"<120%
ФОРМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ | [11 empty] | оценка=1
ДЛЯ РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ | [11 empty] | "значение столбца 4">120%
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ УСЛУГ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ СЕТЕВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, | [11 empty] | при обратной зависимости
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПЕРИОДЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ КОТОРЫХ, | [11 empty] | оценка=3
НАЧАЛИСЬ С 2014 И ДО 2018 ГОДА | [11 empty] | "значение столбца 4">120%
оценка=2
Форма 2.1 - Расчет значения индикатора информативности Ин | [11 empty] | 80%<"значение столбца 4"<120%
|  |  | ПАО Самарский завод "ЭКРАН" | [8 empty] | оценка=1
|  |  | (Наименование территориальной сетевой организации) | [7 empty] | 2020 г | "значение столбца 4"<80%
Параметр (критерий), характеризующий индикатор |  |  |  | Значение |  |  |  | Ф / П * 100, % | Зависи-мость | Оценочный балл
|  |  |  | факти-ческое (Ф) |  | плановое (П)
1 |  |  |  | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6
| 1. Возможность личного приема заявителей и потребителей услуг уполномоченными должностными лицами территориальной сетевой организации - всего, | [6 empty] | - | - | 2 |  | 1
в том числе, по критериям:
| 1.1. Количество структурных |  |  | 1 |  | 1 |  | 100 | прямая | 2
подразделений по работе с заявителями и потребителями услуг в процентном отношении к общему количеству структурных подразделений
| 1.2. Количество утвержденных |  |  | 3 |  | 3 |  | 100 | прямая | 2
территориальной сетевой организацией в установленном порядке организационно-распорядительных документов по вопросам работы с заявителями и потребителями услуг - всего, шт.
в том числе:
| а) регламенты оказания услуг и рассмотрения обращений заявителей и потребителей услуг, шт. |  |  | 1 |  | 1 |  |  | -
| б) наличие положения о деятельности структурного подразделения по работе с заявителями и потребителями услуг (наличие - 1, отсутствие - 0), шт. |  |  | 1 |  | 1 |  |  | -
| в) должностные инструкции сотрудников, обслуживающих заявителей и потребителей услуг, шт. |  |  | 1 |  | 1 |  |  | -
| г) утвержденные территориальной сетевой организацией в установленном порядке формы отчетности о работе с заявителями и потребителями услуг, шт. |  |  | - |  | - |  |  | -
| 2. Наличие телефонной связи для обращений потребителей услуг к уполномоченным должностным лицам территориальной сетевой организации, | [6 empty] | - | - | 2 |  | 2
в том числе по критериям:
| 2.1. Наличие единого телефонного |  |  | 1 |  | 1 |  | 100 | прямая | 2
номера для приема обращений потребителей услуг (наличие - 1, отсутствие - 0)
| 2.2. Наличие информационно- |  |  | 1 |  | 1 |  | 100 | прямая | 2
справочной системы для автоматизации обработки обращений потребителей услуг, поступивших по телефону (наличие - 1, отсутствие - 0)
| 2.3. Наличие системы |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | прямая | 2
автоинформирования потребителей услуг по телефону, предназначенной для доведения до них типовой информации (наличие - 1, отсутствие - 0)
| 3. Наличие в сети Интернет сайта территориальной сетевой организации с возможностью обмена информацией с потребителями услуг посредством электронной почты (наличие - 1, отсутствие - 0) |  |  | 1 |  | 1 |  | 100 | прямая | 2 |  | 3
| 4. Проведение мероприятий по доведению до сведения потребителей услуг необходимой информации, в том числе путем ее размещения в сети Интернет, на бумажных носителях или иными доступными способами (проведение - 1, отсутствие - 0) |  |  | 1 |  | 1 |  | 100 | прямая | 2 |  | 4
| 5. Простота и доступность схемы обжалования потребителями услуг действий должностных лиц территориальной сетевой организации, по критерию |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2 |  | 5
| 5.1. Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по порядку обжалования действий (бездействия) территориальной сетевой организации в ходе исполнения своих функций в процентах от общего количества поступивших обращений |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | обратная | 2
| 6. Степень полноты, актуальности и достоверности предоставляемой потребителям услуг информации о деятельности территориальной сетевой организации - всего, |  |  | 0 |  | - |  | - | - | 1 |  | 6
в том числе по критериям:
| 6.1. Общее количество обращений |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | обратная | 1
потребителей услуг о проведении консультаций по вопросам деятельности территориальной сетевой организации в процентах от общего количества поступивших обращений
| 6.2. Количество обращений |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | обратная | 1
потребителей услуг с указанием на отсутствие необходимой информации, которая должна быть раскрыта территориальной сетевой организацией в соответствии с нормативными правовыми актами, в процентах от общего количества поступивших обращений
| 7. Итого по индикатору информативности |  |  |  |  | - |  | - | - | 1.8333
|  | Генеральный директор |  |  | Воронков Н.М.
|  | (должность) |  |  | (Ф.И.О.) |  |  |  | (подпись)

## Ф.2.2.
[11 empty] | заполняем | при заполнении ф.2.2
при прямой зависимости
Форма 2.2 - Расчет значения индикатора исполнительности Ис | [11 empty] | оценка=0,75 - п. 1, 2, 3 (0,3 - п. 4 )
|  |  | ПАО Самарский завод "ЭКРАН" | [8 empty] | "значение столбца 4"<80%
|  |  | (Наименование территориальной сетевой организации) | [6 empty] | 2020 г |  | оценка=0,5 - п. 1, 2, 3 (0,2 - п. 4 )
80%<"значение столбца 4"<120%
Параметр (показатель), характеризующий индикатор |  |  |  | Значение |  |  | Ф / П * 100, % | Зависи-мость | Оценочный балл |  |  | оценка=0,25 - п. 1, 2, 3 (0,1 - п. 4)
|  |  |  | факти-ческое (Ф) |  | плановое (П) | [5 empty] | "значение столбца 4">120%
1 |  |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6
| 1. Соблюдение сроков по процедурам взаимодействия с потребителями услуг (заявителями) - всего, | [5 empty] | - | - | 0.5 |  | 1
в том числе по критериям:
| 1.1. Среднее время, затраченное |  |  | 5 |  | 5 | 100 | обратная | 0.5
территориальной сетевой организацией на направление проекта договора оказания услуг по передаче электрической энергии потребителю услуг (заявителю), дней
| 1.2. Среднее время, необходимое |  |  | 5 |  | 5 | 100 | 0 | 0.5
для оборудования точки поставки приборами учета с момента подачи заявления потребителем услуг:
| а) для физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц - субъектов малого и среднего предпринимательства, дней |  |  | 5 |  | 5 | 100 | обратная | 0.5
| б) для остальных потребителей услуг, дней |  |  | 5 |  | 5 | 100 | обратная | 0.5
| 1.3. Количество случаев отказа от |  |  | 0 |  | 0 | 0 | обратная | 0.5
заключения и случаев расторжения потребителем услуг договоров оказания услуг по передаче электрической энергии в процентах от общего количества заключенных территориальной сетевой организацией договоров с потребителями услуг (заявителями), кроме физических лиц
| 2. Соблюдение требований нормативных правовых актов Российской Федерации по поддержанию качества электрической энергии, по критерию |  |  | 0 |  | 0 | - | - | 0.5 |  | 2
| 2.1. Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество электрической энергии, в процентах от общего количества поступивших обращений |  |  | 0 |  | 0 | 0 | обратная | 0.5
| 3. Наличие взаимодействия с потребителями услуг при выводе оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации | [5 empty] | - | - | 0.5 |  | 3
в том числе по критериям:
| 3.1. Наличие (отсутствие) |  |  | 1 |  | 1 | 100 | прямая | 0.5
установленной процедуры согласования с потребителями услуг графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации (наличие - 1, отсутствие - 0)
| 3.2. Количество обращений |  |  | 0 |  | 0 | 0 | обратная | 0.5
потребителей услуг с указанием на несогласие введения предлагаемых территориальной сетевой организацией графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации, в процентах от общего количества поступивших обращений, кроме физических лиц
| 4. Соблюдение требований нормативных правовых актов по защите персональных данных потребителей услуг (заявителей), по критерию | [5 empty] | - | - | 0.295 |  | 4
| 4.1. Количество обращений потребителей услуг (заявителей) с указанием на неправомерность использования персональных данных потребителей услуг (заявителей), процентов от общего количества поступивших обращений |  |  | 0 |  | 0 | 0 | обратная | 0.295
| 5. Итого по индикатору исполнительности | [5 empty] | - | - | 0.44875
|  | Генеральный директор |  |  | Воронков Н.М.
|  | (должность) |  |  | (Ф.И.О.) |  |  | (подпись)

## Ф.2.3.
при заполнении ф.2.1, 2.3
Форма 2.3 - Расчет значения индикатора результативности обратной связи Рс | [11 empty] | при прямой зависимости
|  | ПАО Самарский завод "Экран" | [9 empty] | оценка=3
|  | (Наименование территориальной сетевой организации) | [7 empty] | 2020 г. |  | "значение столбца 4"<80%
оценка=2
Параметр (показатель), характеризующий индикатор |  |  | Значение |  |  |  | Ф / П * 100, % | Зависи-мость | Оценочный балл |  |  | 80%<"значение столбца 4"<120% , значение 2
|  |  | факти-ческое (Ф) |  |  | плановое (П) | [5 empty] | оценка=1
|  |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | "значение столбца 4">120%
1. Наличие структурного подразделения территориальной сетевой организации по рассмотрению, обработке и принятию мер по обращениям потребителей услуг (наличие - 1, отсутствие - 0) |  |  | 1 |  |  | 1 | 100 | прямая | 2 |  | 1 | при обратной зависимости
оценка=3
2. Степень удовлетворения обращений потребителей услуг |  |  | - |  |  | - | - | - | 2 |  | 2 | "значение столбца 4">120%
в том числе по критериям: | [11 empty] | оценка=2
2.1. Общее количество обращений |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | обратная | 2 |  |  | 80%<"значение столбца 4"<120%
потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, процентов от общего количества поступивших обращений | [11 empty] | оценка=1
2.2. Количество принятых мер по |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | прямая | 2 |  |  | "значение столбца 4"<80%
результатам рассмотрения обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, процентов от общего количества поступивших обращений
2.3. Количество обращений, |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | обратная | 2
связанных с неудовлетворенностью принятыми мерами, указанными в п. 2.2 настоящей формы, поступивших от потребителей услуг в течение 30 рабочих дней после завершения мероприятий, указанных в п. 2.2 настоящей формы, процентов от общего количества поступивших обращений
2.4. Количество обращений |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | обратная | 2
потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг, оказываемых территориальной сетевой организацией, поступивших в соответствующий контролирующий орган исполнительной власти, процентов от общего количества поступивших обращений
2.5. Количество отзывов и |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | прямая | 2
предложений по вопросам деятельности территориальной сетевой организации, поступивших через обратную связь, в процентах от общего количества поступивших обращений
2.6. Количество реализованных |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | прямая | 2
изменений в деятельности организации, направленных на повышение качества обслуживания потребителей услуг, шт.
3. Оперативность реагирования на обращения потребителей услуг - всего, | [6 empty] | - | - | 2 |  | 3
в том числе по критериям:
3.1. Средняя продолжительность |  |  | 5 |  |  | 5 | 100 | обратная | 2
времени принятия мер по результатам обращения потребителя услуг, дней
3.2. Взаимодействие территориальной | [6 empty] | 0 | 0 | 2
сетевой организации с потребителями услуг с целью получения информации о качестве обслуживания, реализованное посредством:
а) письменных опросов, шт. на 1000 потребителей услуг |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | прямая | 2
б) электронной связи через сеть Интернет, шт. на 1000 потребителей услуг |  |  | 0.005 |  |  | 0.005 | 100 | прямая | 2
в) системы автоинформирования, шт. на 1000 потребителей услуг* |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | прямая | 2
4. Индивидуальность подхода к потребителям услуг льготных категорий, по критерию | [6 empty] | 0 | обратная | 2 |  | 4
4.1. Количество обращений потребителей услуг льготных категорий с указанием на неудовлетворительность качества их обслуживания, шт. на 1000 потребителей услуг |  |  | 0 |  |  | 0
5. Оперативность возмещения убытков потребителям услуг при несоблюдении территориальной сетевой организацией обязательств, предусмотренных нормативными правовыми актами и договорами | [6 empty] | - | - | 2 |  | 5
в том числе по критериям:
5.1. Средняя продолжительность |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | обратная | 2
времени на принятие территориальной сетевой организацией мер по возмещению потребителю услуг убытков, месяцев
5.2. Доля потребителей услуг, |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | прямая | 2
получивших возмещение убытков, возникших в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) территориальной сетевой организацией своих обязательств, от числа потребителей, в пользу которых было вынесено судебное решение, или возмещение было произведено во внесудебном порядке, %
6. Итого по индикатору результативности обратной связи | [6 empty] | - | - | 2
| Генеральный директор |  |  | Воронков Н.М.
| (должность) |  |  | (Ф.И.О.) |  |  |  | (подпись)

## Ф.2.4.
Форма 2.4 - Предложения территориальных сетевых организаций по плановым значениям
параметров (критериев), характеризующих индикаторы качества обслуживания потребителей,
на каждый расчетный период регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования*
ОАО Самарский завод "ЭКРАН"
(Наименование территориальной сетевой организации)
Показатель |  |  |  |  | Значение показателя, годы:
| Предлагаемые плановые значения параметров (критериев), характеризующих индикаторы качества ** |  |  |  |  | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  |  | 2018 |  | 2019
| Ин |  |  |  | 1.8333 |  | 1.8333 |  | 1.8333 |  |  | 1.8333 |  | 1.8333
| 1.1. |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1
| 1.2. а) |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1
| 1.2. б) |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1
| 1.2. в) |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1
| 1.2. г) |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | -
| 2.1. |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1
| 2.2. |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1
| 2.3. |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 3. |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1
| 4. |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1
| 5.1. |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 6.1. |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 6.2. |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| Ис |  |  |  | 0.44875 |  | 0.44875 |  | 0.44875 |  |  | 0.44875 |  | 0.44875
| 1.1. |  |  |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  |  | 5 |  | 5
| 1.2. а) |  |  |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  |  | 5 |  | 5
| 1.2. б) |  |  |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  |  | 5 |  | 5
| 1.3. |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 2.1. |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 3.1. |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1
| 3.2. |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 4.1. |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| Рс |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  | 2
| 1. |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1
| 2.1. |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 2.2. |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 2.3. |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 2.4. |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 2.5. |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 2.6. |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 3.1. |  |  |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  |  | 5 |  | 5
| 3.2. а) |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 3.2. б) |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 3.2. в) |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 4.1. |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 5.1. |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 5.2. |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| Предлагаемые плановые значения показателя уровня качества обслуживания потребителей услуг территориальными сетевыми организациями |  |  |  | 0.89746 |  | 0.89746 |  | 0.89746 |  |  | 0.89746 |  | 0.89746
| Предлагаемые плановые значения параметров (критериев), характеризующих индикаторы качества** |  |  |  | 1.4274 |  | 1.4274 |  | 1.4274 |  |  | 1.4274 |  | 1.4274
_____*_Количество заполняемых столбцов должно соответствовать количеству расчетных периодов регулирования в пределах одного долгосрочного периода регулирования с указанием года отчетного расчетного периода регулирования.
____**_Нумерация пунктов показателей параметров, характеризующих индикаторы качества, приведена в соответствии с формами 2.1 - 2.3 настоящего Приложения.
|  | Генеральный директор |  | Воронков Н.М.
|  | (должность) |  | (Ф.И.О.) | [6 empty] | (подпись)

## ф.3.1.
Приложение № 3
к методическим указаниям по расчету уровня надежности
и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг
для организации по управлению единой национальной
(общероссийской) электрической сетью и территориальных
сетевых организаций
ФОРМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ УРОВНЯ КАЧЕСТВА ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
Форма 3.1 - Отчетные данные для расчета значения показателя качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети в период 2020 г.
|  |  | ПАО Самарский завод "ЭКРАН" | [5 empty] | по заявкам договор (с ТУ) на ТП д.б.направлен в теч.30 дн.со дня получения заявки или со дня утверждения размера платы по индивид.проекту (в теч.30 дней в РРО для расч.платы по индивид.проекту)
(Наименование электросетевой организации (подразделения/филиала))
Показатель | [6 empty] | Число, шт.
1 | [6 empty] | 2
| Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, шт. (Nзаяв_тпр) | [5 empty] | 0
| Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети с нарушением установленных сроков его направления, шт. (Nнсзаяв_тпр) | [5 empty] | 0
| Показатель качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети (Пзаяв_тпр) | [5 empty] | 1
Показатель качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети (Пзаяв тпр)
| Пзаяв_тпр = Nзаяв_тпр / max (1, Nзаяв_тпр - Nнсзаяв_тпр) = | [6 empty] | 1
|  | Генеральный директор |  |  |  | Воронков Н.М.
|  | (должность) |  |  | (Ф.И.О.) |  |  | (подпись)

## ф.3.2.
Форма 3.2 - Отчетные данные для расчета значения показателя качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети
|  |  | в период | 2020 г.
ПАО Самарский завод "ЭКРАН"
(Наименование электросетевой организации (подразделения/филиала))
Показатель | [7 empty] | Число, шт.
1 | [7 empty] | 2
| Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, шт. (Nсд_тпр) | [6 empty] | 0
| Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, по которым произошло нарушение установленных сроков технологического присоединения, шт. (Nнссд_тпр) | [6 empty] | 0
| Показатель качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети (Пнс_тпр) | [6 empty] | 1
Показатель качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения
заявителей к сети (Пнс_тпр)
| Пнс_тпр = Nсд_тпр / max (1, Nсд_тпр - Nнссд_тпр) = | [5 empty] | 1
|  | Генеральный директор |  |  |  | Воронков Н.М.
|  | (должность) |  |  | (Ф.И.О.) |  |  |  | (подпись)

## ф.3.3.
Форма 3.3 - Отчетные данные для расчета значения показателя соблюдения антимонопольного законодательства при технологическом присоединении заявителей к электрическим сетям сетевой организации в период 2020 г.
ПАО Самарский завод "ЭКРАН"
(Наименование электросетевой организации (подразделения/филиала))
Показатель | [5 empty] | Число, шт.
2 | [5 empty] | 3
| Число вступивших в законную силу решений антимонопольного органа и (или) суда об установлении нарушений сетевой организацией требований антимонопольного законодательства Российской Федерации в части оказания услуг по технологическому присоединению в соответствующем расчетном периоде, шт. (Nн_тпр) |  |  |  |  | 0
| Общее число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных заявителями в соответствующий расчетный период, в десятках шт. (Nочз_тпр) |  |  |  |  | 0
| Показатель соблюдения антимонопольного законодательства при технологическом присоединении присоединении заявителей к электрическим сетям сетевой организации (Пнпа_тпр) |  |  |  |  | 1
Показатель соблюдения антимонопольного законодательства при технологическом присоединении
присоединении заявителей к электрическим сетям сетевой организации (Пнпа_тпр)
| Пнпа_тпр = Nочз_тпр / max (1, Nочз_тпр - Nн_тпр) = |  |  |  | 1
|  | Генеральный директор |  | Воронков Н.М.
|  | (должность) |  | (Ф.И.О.) |  | (подпись)

## счит.когда факт ф.4.1.
[6 empty] | Приложение № 4 |  |  |  |  | СЧИТ ОРГАНИЗ.КОГДА ЕСТЬ ФАКТ (2014год)
к методическим указаниям по расчету уровня надежности
и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг
для организации по управлению единой национальной
(общероссийской) электрической сетью и территориальных
сетевых организаций
ФОРМА, ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ДЛЯ РАСЧЕТА ОБОБЩЕННОГО ПОКАЗАТЕЛЯ УРОВНЯ НАДЕЖНОСТИ И КАЧЕСТВА ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
Форма 4.1 - Показатели уровня надежности и уровня качества оказываемых услуг сетевой организации ОАО Самарский завод "Экран" за 2020г.
ПАО Самарский завод "ЭКРАН"
(Наименование электросетевой организации (подразделения/филиала))
Показатель |  |  | № формулы Методических указаний |  |  |  | Значение
| Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп), П_п = Т_пр / Т_тп |  | 1.1 |  |  |  | 0
| Объем недоотпущенной электрической энергии (Пens) |  | 1.4 |  |  |  | #REF!
| Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi) |  |  | 1.2 |  |  |  | 0
| Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi) |  |  | 1.3 |  |  |  | 0
| Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения (Птпр) |  |  | 1.7 или 1.12 |  |  | 1
| Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг территориальными сетевыми организациями (Птсо) |  |  | 1.11 |  |  |  | 0.89746
| Плановое значение показателя Пп, Пплп |  | 4.1 |  |  |  | 0.0084128 |  |  | когда будет факт 2012 г. (т.е.в2014г.)
| Плановое значение показателя Птпр, Пплтпр |  | 4.1 |  |  |  | 1 |  |  | для ТСО на первых три периода регулир.
| Плановое значение показателя Птсо, Пплтсо |  | 4.1 |  |  |  | 0.8975 |  |  | Кфакт.< или = Кпл.х (1-35%)
| Плановое значение показателя Пens, Пплens |  | 4.1 |  |  |  | 0
| Плановое значение показателя Пsaidi, Пплsaidi |  | 4.2 |  |  |  | 0
| Плановое значение показателя Пsaifi, Пплsaifi |  | 4.2 |  |  |  | 0
| Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад |  | п. 5 Методических указаний |  |  |  | 1 |  |  | достигнуто со знач.улучш. Кнад(Ккач)= 1
| Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад1 |  | п. 5 Методических указаний |  |  |  | 0
| Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад2 |  | п. 5 Методических указаний |  |  |  | 0
| Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач (организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью) |  | п. 5 Методических указаний |  |  |  | 0
| Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач1 (для территориальной сетевой организации) |  | п. 5 Методических указаний |  |  |  | 1 |  |  | достигнуто Кнад(Ккач)= 0
| Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач2 (для территориальной сетевой организации) |  | п. 5 Методических указаний |  |  |  | 0
| Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач3 (для территориальной сетевой организации) |  | п. 5 Методических указаний |  |  |  | 0 |  |  | Кфакт.< или = Кпл.х (1+35%)
не достигнуто Кнад (Ккач)= - 1
|  | Генеральный директор |  |  | Воронков Н.М.
|  | (должность) |  |  | (Ф.И.О.) |  |  |  | (подпись) |  | показ.надежности
Кнад.факт.(0)< = Кнад.пл.(0,496)х (1-35%)
[11 empty] | 0<0,3224 | верно
Кнад=1
достигнуто со значительным улучшением
показат.качества
Ккач.1факт.(0,0)< = Ккач.1пл.(1,0)х (1+35%)
[11 empty] | 0,0<=1,35 |  | верно
достигнуто
Ккач=0
Ккач.2факт.(0,8975)< = Ккач.1пл.(0,8975)х (1+35%)
[11 empty] | 0,8975<=1,212 |  | верно
достигнуто
Ккач=0

## счит когда есть факт Ф.4.2
Форма 4.2 - Расчет обобщенного показателя уровня надежности и качества оказываемых услуг
ПАО Самарский завод "ЭКРАН"
(Наименование электросетевой организации (подразделения/филиала))
Показатель |  |  |  | № формулы Методических указаний | Значение
| 1. коэффициент значимости показателя уровня надежности оказываемых услуг, α |  |  | - | 0.65
| 2. коэффициент значимости показателя уровня качества оказываемых услуг, β1 |  |  | - | 0.25
| 3. коэффициент значимости показателя уровня качества оказываемых услуг, β2 |  |  | - | 0.1
| 1. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад |  |  | п. 5 | 1 | достигнуто со знач.улучш.
| 2. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад1 |  |  | п. 5 | 0
| 3. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад2 |  |  | п. 5 | 0
| 4. Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач |  |  | п. 5 | 0
| 5. Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач1 |  |  | п. 5 | Для ТСО, долгосрочный период регулирования которой, начинается с 2020г.
| 6. Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач2 |  |  | п. 5
| 7. Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач3 |  |  | п. 5
| 8. Обобщенный показатель уровня надежности и качества оказываемых услуг (Коб), Коб. = α х Кнад + β1 х Ккач1 + β2 х Ккач2 |  |  | п. 5 | 0.065
Генеральный директор |  |  | Воронков Н.М.
|  | (должность) | (Ф.И.О.) |  | (подпись)
[6 empty] | Корректировка в 2016г. = НВВ 2014г.на потребит.х Коб.хПкорр.max= 2889,3х0,65х2%= | 37.5609
[6 empty] | Пкорр.max2012г. = 1% | тыс.руб.
Пкорр.maxс 2013г. = 2%