## 1.3.
Таблица N П1.3
Расчет технологического расхода электрической энергии (потерь) в электрических сетях ЭСО (региональных электрических сетях)
|  | ОАО Самарский завод "Экран" |  |  |  | на 2018 год
п.п. | Показатели | Ед. изм. | Базовый период |  |  |  |  | Период регулирования
|  |  | ВН | СН1 | СН11 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН | Всего
1. | Технические потери | млн.кВт.ч |  |  | 0.44735 | 0.000426 | 0.44778 |  |  | 0.42448 | 0.0002 | 0.42468
| Условно-постоянные потери, всего | млн.кВт.ч |  |  | 0.38651 | 0 | 0.38651 |  |  | 0.38651 | 0 | 0.38651
1.1. | Потери холостого хода в | млн. кВт.ч |  |  | 0.3754 |  |  |  |  | 0.3754
трансформаторах (а х б х в)
а | Норматив потерь | кВт/МВА
б | Суммарная мощность | МВА
трансформаторов
в | Продолжительность | час
периода
1.2. | Потери в БСК и СТК (а х б) | млн.кВт.ч
а | Норматив потерь | тыс. кВт.ч
в год/шт.
б | Количество | шт.
1.3. | Потери в шунтирующих | млн.кВт.ч
реакторах (а х б)
а | Норматив потерь | тыс. кВт.ч
в год/шт.
б | Количество | шт.
1.4. | Потери в синхронных | млн.кВт.ч
компенсаторах (СК)
1.4.1. | Потери в СК номинальной
мощностью ____ Мвар (а х б)
а | Норматив потерь | тыс. кВт.ч
в год/шт.
б | Количество | шт.
1.4.2. | Потери в СК номинальной
мощностью ____ Мвар (а х б)
а | Норматив потерь | тыс.кВт.ч
в год/шт.
б | Количество | шт.
1.5. | Потери электрической | млн.кВт.ч
энергии на корону, всего
1.5.1. | Потери на корону в линиях | млн.
| напряжением ___ кВ (а * б) | кВт.ч
а | Норматив потерь | млн.кВт.ч
б | Протяженность линий | км
1.6. | Прочие | млн.кВт.ч |  |  | 0.011107 |  |  |  |  | 0.011107 | 0
1.7. | Нагрузочные потери, всего | млн.кВт.ч |  |  | 0.060845 | 0.000426 | 0.061271 |  |  | 0.037976 | 0.0002 | 0.038176
1.7.1. | Нагрузочные потери в сети | млн.кВт.ч |  |  | 0.060845 |  |  |  |  | 0.037976
ВН, СН1, СН11 (а х б х в)
а | Норматив потерь | %
б | Поправочный коэффициент
в | Отпуск в сеть ВН, СН1и СН11 | млн.кВт.ч
1.7.2. | Нагрузочные потери в сети | млн.кВт.ч |  |  |  | 0.000426 |  |  |  |  | 0.0002
НН (а х б)
а | Норматив потерь | тыс.кВт.ч
в год/км
б | Протяженность линий 0,4 кВ | км
2. | Расход электроэнергии на | млн.кВт.ч
собственные нужды подстанций
3. | Потери, обусловленные | млн. кВт.ч |  |  | 0.035348 | 0.01104 | 0.046388 |  |  | 0.025348 | 0.010485 | 0.035833
погрешностями приборов учета
4. | Итого | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0.4827 | 0.011466 | 0.49417 | 0 | 0 | 0.44983 | 0.010685 | 0.46052
| Генеральный директор |  |  |  | Н.М.Воронков