## Лист1
ОАО Самарский завод "Экран"
№ п/п | ДИСПЕТЧЕРСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ТП (КТП) | МОЩНОСТЬ ТП (КТП), кВА | ЗАГРУЖЕННОСТЬ ТП (КТП)
|  |  | А |  |  | кВА | %
|  |  | фаза А | фаза В | фаза С
1 | ТП-1 | 1000 | 370 | 100 | 135 | 132.5757 | 13.2576
2 | ТП-1 | 1250 |  |  |  | 0 | 0 | холостой ход
3 | ТП-2 | 1000 |  |  |  | 0 | 0 | холостой ход
4 | ТП-2 | 800 | 166 | 175 | 168 | 111.5389 | 13.9424
5 | ТП-3 | 1000 | 105 | 68 | 140 | 68.5887 | 6.8589
6 | ТП-3А | 750 | 45 | 80 | 76 | 44.0458 | 5.8728
7 | ТП-5 | 630 |  |  |  | 0 | 0 | холостой ход
8 | ТП-5 | 1000 | 250 | 249 | 246 | 163.2543 | 16.3254
9 | ТП-6 | 800 |  |  |  | 0 | 0 | холостой ход
10 | ТП-6 | 1000 | 254 | 233 | 237 | 158.6525 | 15.8653
11 | КТП-8 | 1000 | 350 | 329 | 315 | 217.8185 | 21.7819
12 | КТП-8 | 1000 | 340 | 330 | 301 | 212.7785 | 21.2778
13 | ТП-10 | 630 | 31 | 45 | 53 | 28.2682 | 4.487
14 | ТП-11 | 1000 | 145 | 136 | 110 | 85.6811 | 8.5681
15 | ТП-12 | 1000 | 160 | 150 | 147 | 100.1439 | 10.0144
16 | КТП-13 | 1000 |  |  |  | 0 | 0 | холостой ход
17 | КТП-13 | 1000 | 252 | 239 | 256 | 163.6926 | 16.3693
18 | КТП-14 | 1000 | 233 | 217 | 220 | 146.8193 | 14.6819
19 | КТП-14 | 1000 | 214 | 213 | 222 | 142.2175 | 14.2218
20 | КТП-15 | 1000 | 78 | 80 | 76 | 51.2772 | 5.1277
21 | КТП-15 | 1000 | 64 | 70 | 69 | 44.4841 | 4.4484