Форма 13. Информация о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением к подключением (технологическим присоединением) к системе теплоснабжения

| Форма заявки на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения |  |
| --- | --- |
| Перечень документов и сведений, представляемых одновременно с заявкой на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения | 1) нотариально заверенные копии учредительных документов, а также документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление; 2) копии правоустанавливающих документов на земельный участок; 3) ситуационный план расположения объекта капитального строительства с привязкой к территории населенного пункта; 4) топографическая карта земельного участка в масштабе 1:500 с указанием всех наземных и подземных коммуникаций и сооружений, согласованная с организациями, эксплуатирующими указанные объекты (не прилагается, если заказчик - физическое лицо, осуществляющее создание (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства); 5) информацию о характеристиках тепловых нагрузок объекта капитального строительства (расчетные максимальные часовые и среднечасовые расходы тепловой энергии и соответствующие им расчетные расходы теплоносителей на технологические нужды, отопление, вентиляцию, кондиционирование воздуха и горячее водоснабжение); 6) информацию о виде и параметрах теплоносителей (давление и температура); 7) сведения о режимах теплопотребления для объекта капитального строительства (непрерывный, одно-, двухсменный и др.); 8) данные о расположении узла учета тепловой энергии и теплоносителей и контроле их качества; 9) требования к надежности теплоснабжения объекта капитального строительства (допустимые перерывы в подаче теплоносителей по продолжительности, периодам года и др.) и сведения о категории потребителя по надежности теплоснабжения в соответствии со строительными нормами и правилами; 10) информацию о наличии и возможности использования собственных источников тепла для резервирования тепловой нагрузки; 11) банковские реквизиты. |
| Реквизиты нормативного правового акта, регламентирующего порядок действий заявителя и регулируемой организации при подаче, приеме, обработке заявки на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения, принятии решения и уведомлении о принятом решении | - Гражданский кодекс РФ; - Градостроительный кодекс РФ; - Федеральный закон от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении» - "Правила определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения", утверждённые Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 г. №83 (в редакции Постановлений Правительства РФ от 15.05.2010 г. №341, от 29.07.2013 г. №642, от 29.07.2013 г. №644); - "Правила подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения" (в редакции Постановлений Правительства РФ от 15.05.2010 г. №341, от 27.11.2010 г. №940, от 16.04.2012 г. №307, от 29.07.2013 г. №644). |
| Телефоны и адреса службы, ответст-венной за прием и обработку заявок на на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения | «Энергобюро» Тел. (846) 229-25-04 г. Самара, пр. Кирова, 24 oge-ekran@mail.ru http://energy.ekransamara.ru sz_ekran@mail.ru http://www.ekransamara.ru/ |