Балансы тепловой энергии по ОАО СЗ «Экран» за 2013÷2016 гг.

| № п/п | Наименование | 2013 г. (факт) | 2014 г. (план) | 2015 г. (план) | 2016 г. (план) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Покупная теплоэнергия | 22,435 | 24,802 | 22,548 | 22,548 |
| 2 | Отпуск теплоэнергии в сеть | 22,435 | 24,802 | 22,548 | 22,548 |
| 3 | Потери теплоэнергии в сети | 2,089 | 2,089 | 2,090 | 1,837 |
| 4 | Полезный отпуск из теплосети | 20,346 | 22,713 | 20,458 | 20,711 |
| 4.1 | Бюджетные потребители | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | Прочие потребители | 20,346 | 22,713 | 20,458 | 20,711 |
| 4.2.1 | Производственные, хозяйственные нужды организации | 11,604 | 13,395 | 18,775 | 19,029 |
| 4.2.2 | Промышленные потребители, ГСК | 8,742 | 9,318 | 1,682 | 1,682 |

Главный энергетик					А.Н. Шурхай