## Линии
Приложение №1
Владение на праве собственности или на ином законном основании на срок не менее очередного расчетного периода регулирования линиями электропередачи (воздушными и (или) кабельными), используемыми для осуществления регулируемого вида деятельности
ОАО Самарский завод "Экран"
(наименование организации)
№ п/п | Наименование ЛЭП | Инвентарный номер линии | Протяженность линий (км), участвующих в передаче электроэнергии по уровням напряжения |  |  |  | Подтверждающий документ
[7 empty] | договор аренды |  |  | документ о праве собственности (номер и дата выдачи)
[7 empty] | номер и дата заключения | наименование арендодателя | срок действия
|  |  | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | ВЛ | -
2 | КЛ | 02000041 |  |  | 3.944 |  |  |  |  | Комитет по управлению государственным имуществом Самарской области РЕШЕНИЕ №289 от 25.05.94г
|  | 02000054 |  |  | 0.556
|  | 03010023 |  |  | 0.5 |  |  |  |  | Инвентарная карточка учета объекта основных средств б/н от 01.12.1968
|  | 03010024 |  |  | 0.6
|  | 03010001 |  |  |  | 3.01 |  |  |  | Комитет по управлению государственным имуществом Самарской области РЕШЕНИЕ №289 от 25.05.94г
|  | 03010002 |  |  |  | 1.56
|  | 03010003 |  |  |  | 0.4
|  | 03010004 |  |  |  | 0.45
|  | 03010005 |  |  |  | 0.5
|  | 03010006 |  |  |  | 3.25
|  | 03010007 |  |  |  | 0.35
|  | 03020001 |  |  |  | 0.1
|  | 05000518 |  |  |  | 0.38 |  |  |  | Инвентарная карточка учета объекта основных средств б/н от 01.12.1968
| Итого, км: |  |  |  | 5.6 | 10
[6 empty] | Генеральный директор |  |  |  | Воронков Н.М.
(ФИО, подпись)
М.П.

## Подстанции
Приложение №2
Владение на праве собственности или на ином законном основании на срок не менее очередного расчетного периода регулирования силовыми трансформаторами, используемыми для осуществления регулируемого вида деятельности
ОАО Самарский завод "Экран"
№ п/п | Диспетчерское наименование подстанции | Тип подстанции | Подтверждающий документ |  |  |  | Месторасположение | Максимальное напряжение | Установленная мощность трансформатора, участвующего в передаче электроэнергии, МВА
|  |  | договор аренды |  |  | документ о праве собственности (номер и дата выдачи)
|  |  | номер и дата заключения | наименование арендодателя | срок действия
1 | ТП-1 | ЗТП |  |  |  |  | корпус №2 | 10 | 2.25
| трансформатор №1 1000 КВА |  |  |  |  | Инвентарная карточка учета объекта основных средств б/н от 01.10.1979 |  |  | 1
| трансформатор №2 1250 КВА |  |  |  |  | Инвентарная карточка учета объекта основных средств б/н от 01.12.1961 |  |  | 1.25
2 | ТП-2 | ЗТП |  |  |  |  | корпус №2 | 10 | 1.8
| трансформатор №1 1000 КВА |  |  |  |  | Инвентарная карточка учета объекта основных средств б/н от 01.10.1979 |  |  | 1
| трансформатор №2 800 КВА |  |  |  |  | Инвентарная карточка учета объекта основных средств б/н от 01.12.1965 |  |  | 0.8
3 | ТП-3 | ЗТП |  |  |  | Инвентарная карточка учета объекта основных средств б/н от 01.12.1977 | корпус №8 | 10 | 1
| трансформатор №1 1000 КВА | [7 empty] | 1
4 | ТП-3А | ЗТП |  |  |  | Инвентарная карточка учета объекта основных средств б/н от 01.12.1963 | корпус №8 | 10 | 0.75
| трансформатор №1 750 КВА | [7 empty] | 0.75
5 | ТП-5 | ЗТП |  |  |  |  | корпус №7 | 10 | 1.63
| трансформатор №1 630 КВА |  |  |  |  | Инвентарная карточка учета объекта основных средств б/н от 01.03.1976 |  |  | 0.63
| трансформатор №2 1000 КВА |  |  |  |  | Инвентарная карточка учета объекта основных средств б/н от 01.12.1963 |  |  | 1
6 | ТП-6 | ЗТП |  |  |  |  | корпус №6 | 10 | 1.8
| трансформатор №1 800 КВА |  |  |  |  | Инвентарная карточка учета объекта основных средств б/н от 01.11.1966 |  |  | 0.8
| трансформатор №2 1000 КВА |  |  |  |  | Инвентарная карточка учета объекта основных средств б/н от 01.12.1970 |  |  | 1
7 | КТП-8 | ЗКТП |  |  |  | Инвентарная карточка учета объекта основных средств б/н от 01.12.1968 | корпус №4 | 10 | 2
| трансформатор №1 1000 КВА | [7 empty] | 1
| трансформатор №2 1000 КВА | [7 empty] | 1
8 | ТП-10 | ЗТП |  |  |  | Инвентарная карточка учета объекта основных средств б/н от 01.12.1973 | корпус №40 | 10 | 0.63
| трансформатор №1 630 КВА | [7 empty] | 0.63
9 | ТП-11 | ЗТП |  |  |  | Инвентарная карточка учета объекта основных средств б/н от 01.12.1966 | корпус №3 | 10 | 1
| трансформатор №1 1000 КВА | [7 empty] | 1
10 | ТП-12 | ЗТП |  |  |  | Инвентарная карточка учета объекта основных средств б/н от 01.10.1977 | старый гараж | 10 | 1
| трансформатор №1 1000 КВА | [7 empty] | 1
11 | КТП-13 | ЗКТП |  |  |  | Инвентарная карточка учета объекта основных средств б/н от 01.12.1970 | корпус №24 | 10 | 2
| трансформатор №1 1000 КВА | [7 empty] | 1
| трансформатор №2 1000 КВА | [7 empty] | 1
12 | КТП-14 | ЗКТП |  |  |  | Инвентарная карточка учета объекта основных средств б/н от 01.04.1970 | корпус №24 | 10 | 2
| трансформатор №1 1000 КВА | [7 empty] | 1
| трансформатор №2 1000 КВА | [7 empty] | 1
13 | КТП-15 | ЗКТП |  |  |  | Инвентарная карточка учета объекта основных средств б/н от 01.12.1968 | корпус №24 | 10 | 2
| трансформатор №1 1000 КВА | [7 empty] | 1
| трансформатор №2 1000 КВА | [7 empty] | 1
| Итого, МВА: | [7 empty] | 19.86
Примечание: 13 трансформаторных подстанций, из них 4 комплектные
21 трансформатор
закрытого типа
[5 empty] | Генеральный директор |  |  |  | Воронков Н.М.
(ФИО, подпись)
М.П.

## Общая
Приложение № 3
Справка о наличии официального сайта в сети Интернет и выделенного абонентского номера для обращений потребителей услуг по передаче электрической энергии и (или) технологическому присоединению
№ п/п | Адрес официального сайта в сети Интернет | Абонентский номер организации для обращении для обращений потребителей услуг по передаче электроэнергии и (или) технологическому присоединению в соответствии с требованиями приказа Минэнерго России от 15.04.2014 № 186 "О Единых стандартах качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций"
1 | WWW.ekransamara.ru | (846) 992-67-17
2
| Генеральный директор | Воронков Н.М.
(ФИО, подпись)
М.П.